Wyjaśnienia:

- Pkt. 1.3.3 Studnie rew. Ilość -2

- Pkt. 1.3.4 Naczynia wzb. ilość brak

1. Pozycja 1.3.3 dotyczy głębokości ponad 3m i jest zminusowana od głębokości studni 3,0 m z   pozycji powyżej. Wynik daje głębokość studni + 2,0 m.

2.Pozycja 1.3.4 dotyczy zbiornika na glikol i jest ujęta "przez analogię " do pozycji cennikowej - szt 1.